## Aria (tubo aperto)
n | Frequenza (hz) | Incertezza (hz) | D diametro del tubo aperto
1 | 190.1 | 3.5 | 0.035
2 | 381 | 3.5 | Incertezza (m)
3 | 561 | 4 | 0.005
4 | 760.2 | 4 | Lunghezza tubo (m)
5 | 935.6 | 4 | 0.9
Incertezza (m)
0.01

## Foglio1
|  | Distanza (cm) | Incertezza | λ_n teorica | 45
n=4 | Ventri | 34.5 | 0.5 |  | 44.3
frequenza=760,2 hz |  | 56 | 0.5 |  | 44.5
|  | 78.8 | 0.5
| Nodi | 23 | 0.5
|  | 45 | 0.5
|  | 67.5 | 0.5

## Aria (tubo chiuso)
| 80 cm |  | 55 cm |  | 65 cm
n | Frequenza (hz) | Incertezza (hz) | Frequenza (hz) | Incertezza (hz) | Frequenza (hz) | Incertezza (hz)
1 | 319.2 | 2 | 760 | 3 | 377 | 3
2 | 534.3 | 2 | 1068 | 3 | 632 | 3
3 | 741.2 | 2 | 1688 | 3 | 884 | 3
4 | 954.1 | 2 | 1990 | 5 | 1146 | 3
5 | 1155.1 | 2 | 2290 | 5 | 1404.5 | 3

## Argon e Kripton
n | Frequenza (hz) | Incertezza (hz) | L=145 cm | T=23.5 | n | Frequenza (hz) | Incertezza (hz) | L=145 cm | T=23.5 | M
1 | 440.2 | 2 |  |  | 1 | 314.5 | 3 |  |  | 83.8
2 | 549.5 | 2 |  |  | 2 | 400 | 3
3 | 659.5 | 2 |  |  | 3 | 500 | 1
4 | 769.5 | 2 |  |  | 4 | 600 | 1
5 | 882 | 2 |  |  | 5 | 700 | 1

## Onde quadre-riflessione
x | Delta T_1 | Delta T_2 | v_1 | v_2 | incertezza su Δt
1.57 | 0.0045 | 0.0045 | 348.8889 | 348.8889 | 0,1 ms
1.37 | 0.00392 | 0.00392 | 349.4898 | 349.4898
1.17 | 0.00336 | 0.00335 | 348.2143 | 349.2537
0.97 | 0.00279 | 0.00277 | 347.6703 | 350.1805
0.77 | 0.0022 | 0.0022 | 350 | 350
0.57 | 0.00162 | 0.00162 | 351.8519 | 351.8519
0.37 | 0.00105 | 0.00104 | 352.381 | 355.7692

## Punto 5
Frequenza hz | Ampiezza V | Dt micro s
490 |  | -710
500 | 3.44 | -620
510 | 3.22 | -460 | 2.2475
520 | 4.4 | -80
534.3 | 2.22 | 150
540 | 1.8 | 150
550 | 1.42 | 180